Číslo: 211/2018-Pe                                                                                                         dňa 20.6.2018

# STAVEBNÉ  POVOLENIE

Obec Perín - Chym, zastúpená starostom, ako stavebný úrad I. stupňa, príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, podľa § 66 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s vyhláškou č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a v súlade s ust. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje

stavbu „IBV Perín – Chym – 7 RD“ PS 01 – Úprava trafostanice TS0313-0002 Perín, SO 01 – NN rozvody, SO 02 – Odberné elektrické zariadenia na pozemkoch parc. č.  KN „E“ 3082, KN „C“ par.č. 3852/1 a 178/1 v kat. úz. Perín, pre stavebníka Východoslovenskú distribučnú, a.s.,,so sídlom Mlynská 31, Košice, v zastúpení Ing. Peter Regináč, bytom Mlynárska 1531/18, 040 01 Košice .

Členenie stavby na stavebné objekty:

PS 01 – Úprava trafostanice TS0313-0002 Perín

SO 01 – NN rozvody

SO 02 – Odberné elektrické zariadenia

Stavba bude zrealizovaná podľa predloženej a tunajším úradom overenej projektovej dokumentácie.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohoto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

- Stavba sa osadí presne podľa zakreslenia v situácii osadenia, ktorá je súčasťou overenej projektovej dokumentácie.

- Dodržať podmienky vyjadrenia OÚ Košice-okolie, odb. SOŽP, č. OU-KS-OSZP 2018/002246 zo dňa 25.01.2018, a to najmä:

- zakazuje sa podľa §13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom. Stavebné odpady uložiť na povolenú skládku odpadov, nie na miesto určené obcou

- do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavbný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka

- držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm.e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch

- v prípade, ak bude stavebník na pozemku realizovať terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery, je povinný požiadať tunajší úrad o vydanie vyjadrenia v zmysle ust. §99 ods. 1 písm.b) bodu 4 zákona o odpadoch. Zároveň upozorňujeme, že vykonanie terénnych úprav podlieha aj povoleniu príslušného stavebného úradu podľa § 71 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon )

-   k žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť tunajšiemu úradu doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby

- Dodržať podmienky vyjadrenia SPP, a.s., č. TD/NS/0052/2018/Lö zo dňa 19.1.2018, a to najmä:

- pred začatím prác je potrebné požiadať o presné vytýčenie plynárenskych zariadení

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie, hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01

- Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom, a.s., č. 6611801625 zo dňa 19.1.2018, a to najmä:

- dodržiavať Všeobecné podmienky ochrany SEK

- v prípade, ak v definovanom území sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma

- Dodržať podmienky vyjadrenia VVS  a.s., č. 4621/2018/Ko zo dňa17.01.2018, a to najmä:

- pred začatím prác je potrebné vytýčiť presnú trasu verejného vodovodu piamo v teréne

- nad verejným vodovodom nesmie byť umiestnená žiadna nadzemná stavba – rozvodná skryňa, podperný bod vedenia a pod.

- pri výstavbe nadzemných objektov dodržať ochranné pásme od steny potrubia vodovodu, t.j., DN 500 minimálne 1,5m na obe strany potrubia.

- v miestach križovania alebo súbehu s vodárenskými zariadeniami prevádzať ručný výkop, z dôvodu možného poškodenia týchto zariadení

- Stavbu bude vykonávať stavebník dodávateľsky. Stavbu môže vykonávať len organizácia, ktorá má oprávnenie na vykonávanie týchto činností. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu dodávateľa stavby do 15 dní odo dňa výberu.

- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu  zdravia osôb na stavenisku.

- Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.

- Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy a použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ust. zák. č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

- Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo ku spôsobeniu škody na cudzích nehnuteľnostiach a majetku.

- Stavba bude dokončená v termíne do 24 mesiacov odo dňa začatia stavby.

- Stavebný materiál môže byť uskladnený len na pozemku vo vlastníctve stavebníka.

- Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.

- V prípade archeologického nálezu na stavenisku je stavebník povinný zastaviť stavebné práce a ohlásiť nález na Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, Košice.

- Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu termín ukončenia stavby pred jej uvedením do trvalého užívania a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Konštatuje sa, že účastníci konania nepodali žiadne námietky ani zásadné pripomienky proti realizácii predmetnej stavby.

So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohoto rozhodnutia. V zmysle § 67 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa, keď  nadobudlo právoplatnosť.

Toto stavebné povolenie je podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona oznámené verejnou vyhláškou.

## Odôvodnenie

Obec Perín - Chym, zastúpená starostom, obdržala dňa 29.5.2018 žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a.s, Mlynská 31, Košice, v zastúpení Ing. Petrom Regináčom, bytom Mlynárska 1531/18, 040 01 Košice na vydanie stavebného povolenia na stavbu „IBV Perín – Chym – 7 RD“ PS 01 – Úprava trafostanice TS0313-0002 Perín, SO 01 – NN rozvody, SO 02 – Odberné elektrické zariadenia na pozemkoch parc. č.  KN „E“ 3082, KN „C“ par.č. 3852/1 a 178/1 v kat. úz. Perín.

Na stavbu „IBV Perín – Chym – 7 RD“ PS 01 – Úprava trafostanice TS0313-0002 Perín, SO 01 – NN rozvody, SO 02 – Odberné elektrické zariadenia bolo obcou Perín - Chym, zastúpenou starostom, vydané územné rozhodnutie pod č. 149/2018-Pe dňa 24.04.2018.

Obec Perín - Chym, zastúpená starostom, oznámila dňa 15.2.2018 podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy verejnou vyhláškou, a keďže stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, bolo upustené v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania spojeného s ústnym konaním. Účastníci stavebného konania mohli svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

K žiadosti bola doložená projektová dokumentácia a vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy potrebné k vydaniu tohto stavebného povolenia.

Obec Perín - Chym, zastúpená starostom, preskúmala predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 odst. 1 a 2 stavebného zákona, v súlade s § 9 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s vyhláškou č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a posúdila aj vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, námietky nepodal nikto z účastníkov konania, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií nie sú záporné ani protichodné a ich pripomienky boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 100,0 € bol zaplatený v zmysle pol. 60 písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí súčasť zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení  neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Perín - Chym, zastúpenú starostom, Perín 180, 044 74 Perín - Chym.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

MVDr. Ladislav  M O L N Á R  PhD.

starosta obce

Doručuje sa:

- Navrhovateľ: VSD, a.s., Mlynská 31, Košice

- V zastúpení: Ing. Peter Regináč, Mlynárska 1531/18, Košice

- Projektant: Ladislav Horbaľ, Krakovská 13, Košice

- Ostatní účastníci konania ( t.j.vlastníci dotknutých pozemkov a vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k takýmto pozemkom a stavbám iné prává, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhonutím priamo dotknuté ), sa upovedomujú formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli stavebného úradu - obci Perín.

Na vedomie:

- Milan Kačmár ml., Perín 193, 044 74 Perín – Chym

- Anna Vitányiová, Perín 100, 044 74 Perín – Chym

- Alžbeta Adamová, Ku Mlynu 6, 040 15 Košice – Šaca

- Viera Lochmanová, Perín 39, 044 74 Perín – Chym

- Mária Harcsárová, Buzica 274, 044 73 Buzica

- Alžbeta Cibuľová, Vyšný Lánec 30, 044 74 Perín – Chym

- Milan Goleňa, Perín 275, 044 74 Perín – Chym

- Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Períne, 044 74 Perín – Chym

- AGRO OR, s.r.o., Hospodársky dvor Gyňov 193, 044 14 Čaňa

- KPÚ, Hlavná 25, Košice

- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

- OÚ Košice-okolie, odb. SOŽP, Hroncova 13, Košice

- Eusteam, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

- Transpetrol, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 2

- RÚVZ, Ipeľská 1, 040 11 Košice

- OR HaZZ Košice, Požiarnická 4, 040 01 Košice

- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice

- Spp distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

- Technická inšpekcia a.s., Južná trieda 1585/95, 040 01 Košice

Toto rozhodnutie má podľa § 69 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli po dobu 15 dní.

vyvesené dňa:                                                                        zvesené dňa: